## Estaca armada
Planilha cálculo de estaca armada enterrada | [10 empty] | 1150 |  | 2023-06-06 22:38
Cliente/emp. | [21 empty] | Cálculo Momento máximo da estaca tipo longa com topo livre | [35 empty] | 1 | 1 | 1
Licença: |  |  | Leandro Bertaco Lúcio CREA-SP:5069233488 | [26 empty] | Tensão na estaca |  |  | 14.3239 | Kg/cm² | [26 empty] | mm | As | Princ | Est |  |  | Aço long | Aço est
[30 empty] | Área da seção |  |  | 1256.6371 | cm² | [22 empty] | 60 | 25/50 |  |  | 5 | 0.19635 |  | 0 | 0 | 0.15413
|  |  | 4 | cm | [6 empty] | Selecione o tipo de fundação | [5 empty] | Agressiv. do solo | [15 empty] | -44831.8531 | [23 empty] | aço | aço |  |  | 6 | 0.28274 |  | 0 | 420 | 0.22195
|  |  |  | Aço longitudinal | [5 empty] | 1 | Estacas sem fluído | [5 empty] | Tipo |  | II |  |  |  |  | Tipo de solo | [5 empty] | Comprimento a ser armado |  |  | zero | m | เจ็ดสิบหกบาทถ้วน | [21 empty] | 5 | 8 | 25 |  | 6.3 | 0.31172 |  | 0.31172 | 0 | 0.2447 |  | 0.2447
|  |  |  | 6 | Ø | 12.5 | mm | [8 empty] | Diâmetro seção circular | [6 empty] | 13 | Argila dura |  | Método utilizado |  | Hetenyi | [6 empty] | ห้าสิบบาทถ้วน | [21 empty] | 6 | 10 | 50 |  | 7 | 0.38485 |  | 0 | 420 | 0.3021
|  |  |  | Aço de estribos | [10 empty] | 7 | 40 |  | cm | [5 empty] | Situação do solo | [10 empty] | 76 | 50 | 126 | 1150 | [18 empty] | 6.3 | 12.5 | 60 |  | 8 | 0.50265 | 0 | 0 |  | 0.39458
|  |  |  | Ø | 6.3 | mm | C / | 14.1246 | cm |  |  | Carga compressão |  |  |  | Altura da fundação | [6 empty] | 14 | Seca |  | Deslocamento horizontal |  | 0.31193 | cm | [5 empty] | 63 | 16 | [20 empty] | 7 | 16 |  |  | 9.5 | 0.70882 |  | 0 |  | 0.55643
| da | 32 | cm | [7 empty] | 2 | 18 |  | tf | 8 | 8 |  | m | [5 empty] | Módulo elastic. Concreto (Mpa) |  |  | Prof do momento | 6.1013 | m | [5 empty] | 63 | 13 |  | 0 | [9 empty] | seca | submersa | [7 empty] | 8 | 20 |  |  | 10 | 0.7854 | 0 | 0 |  | 0.61654
| db | 40 | cm |  |  |  | 2500 |  | Kg.m |  |  | Atrito lateral da fund |  |  |  | fck | [6 empty] | 15 | 21000 |  | Prof. momento máx. |  | 1.0677 | m | [27 empty] | 9.5 | 22 |  |  | 12.5 | 1.2272 | 1.2272 | 0 |  | 0.96334 | 0.96334
| www.sitengenharia.com.br | [9 empty] | 3 | 18 |  | tf | 9 | 250 |  | kg/cm² | [7 empty] | Momento máximo |  | 3.2143 | ton.m | [27 empty] | 10 | 25 |  |  | 16 | 2.0106 | 0 |  |  | 1.5783
[12 empty] | Carga Tração |  |  |  | Aço principal | [34 empty] | nh | [5 empty] | 12.5 | 32 |  |  | 20 | 3.1416 | 0 |  |  | 2.4662
|  |  |  | 3 | tf | 18 |  | tf | 6.5 | tf | 4 | 6.5 |  | tf | 10 | 12.5 |  | mm | CA | 50 |  | Leandro Bertaco Lúcio CREA-SP:5069233488 | [19 empty] | Areia fofa |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 40 |  |  | 22 | 3.8013 | 0 |  |  | 2.984
[12 empty] | Momento |  |  |  | Aço dos estribos | [6 empty] | 0.31193 |  | cm | [16 empty] | Areia medianamente |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 25 | 4.9087 | 0 |  |  | 3.8534
[11 empty] | 5 | 2500 |  | Kg.m | 11 | 6.3 |  | mm | CA | 50 | [21 empty] | Areia compacta |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | [11 empty] | 32 | 8.0425 | 0 |  |  | 6.3133
[12 empty] | Carga Horizontal |  |  |  | Cobrimento | [25 empty] | Silte muito fofo |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | [11 empty] | 40 | 12.5664 | 0 |  |  | 9.8646
[11 empty] | 6 | 3 |  | tf | 12 | 4 |  | cm | [23 empty] | Argila muito mole |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | K | [11 empty] | 1.2272 | 0.31172 |  |  | 0.96334 | 0.2447 | Compressão
[21 empty] | Leandro Bertaco Lúcio CREA-SP:5069233488 | [9 empty] | I | [10 empty] | Argila média |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 19.5 | [5 empty] | Selecione | [8 empty] | yc | yc | fcd | fyd | Ac | Nd(1+6/h) | 0,85Ac.fcd+As.fyd | As
[11 empty] | Leandro Bertaco Lúcio CREA-SP:5069233488 | [19 empty] | II | 2 |  | Hélice c trado segmentado |  |  |  |  | 2.7 |  | 2.7 | Argila rija |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Hélice c trado segmentado | [8 empty] | 2.7 | 0 | 80.6452 | 4200 | 1256.6371 | 28980 | 86140.4437 | -13.6096
[31 empty] | III |  |  | Estacas sem fluído |  |  |  |  | 3.1 |  | 3.1 | Argila muito rija |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Estacas sem fluído | [8 empty] | 3.1 | 3.1
[12 empty] | Valores de cálculo | [18 empty] | IV |  |  | Estaca com fluído |  |  |  |  | 2.7 |  | 2.7 | Argila dura |  | 1 | [5 empty] | 19.5 | [7 empty] | Estaca com fluído | [8 empty] | 2.7 | 0 | [5 empty] | 0
[34 empty] | Strauss | [5 empty] | 2.5 | 2.5 |  |  | 1 | [13 empty] | Strauss | [8 empty] | 2.5 | 0 | yf
[12 empty] | As de compressão |  |  | 0 |  | cm² | [16 empty] | Franki | [5 empty] | 1.8 | 1.8 | [15 empty] | 1 | Franki | [8 empty] | 1.8 | 0 | 1.4 |  |  |  |  | As min
[12 empty] | As min de compressão |  |  | 5.0265 |  | cm² | [16 empty] | Tubulão sem revestimento |  |  |  |  | 2.2 |  | 2.2 | [15 empty] | 2 | Tubulão sem revestimento | [8 empty] | 2.2 | 0 | [5 empty] | 5.0265
[32 empty] | 2 |  | Estacas raiz | [5 empty] | 1.6 | 1.6 | [16 empty] | Estacas raiz | [8 empty] | 1.6 | 0 | [5 empty] | 5.0265
[12 empty] | As de tração |  |  | 3.9041 |  | cm² | [16 empty] | Mcroestacas | [5 empty] | 1.8 | 1.8 | Seca |  | 3 |  |  |  |  | Momento inércia seção transversal | [8 empty] | Mcroestacas | [8 empty] | 1.8 | 0 | [5 empty] | 5.0265
[12 empty] | As min de tração |  |  | 2.1667 |  | cm² | [16 empty] | Estaca trado vazado segmentado | [5 empty] | 1.8 | 1.8 | Submersa |  | 0 |  |  |  |  | 0.0012566 | [8 empty] | Estaca trado vazado segmentado | [8 empty] | 1.8 | 0
3.1
[12 empty] | As de momento |  |  | 7.6358 |  | cm² | [34 empty] | Carga horizontal | [5 empty] | Cortante | [10 empty] | tração
[12 empty] | As min de momento |  |  | 1.885 |  | cm² |  |  |  |  | m | [26 empty] | 0 |  |  | 2.5 | [5 empty] | 5.0265 |  |  |  | aço tração |  | Tc | Asw | As min |  |  | ftk | Nb | w | Es | s | As
[22 empty] | 8 | [25 empty] | T | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 3.9041 | 5.0265 |  |  | 4 |  | 0.29886 | 2.0532 | 3.9598 |  |  | 250 | 1.5 | 1 | 2100000 | 34650000 | 0.0039041
[12 empty] | As cortante (estribos) |  |  | 2.0532 |  | cm² | [25 empty] | Comp. Mínimo da estaca |  |  |  |  | L>4T | 0 |  |  | 5.5 | [5 empty] | 7.6358 | 7.6358 | 7.6358 |  | 4 |  |  |  | 3.9598 |  |  | 0 |  |  |  | 5886.4251 | 3.9041
[12 empty] | As min cortante |  |  | 3.9598 |  | cm² |  |  |  |  | Profundidade da estaca | [37 empty] | 6.2222 |  | 0.0039062 |  | Twd | Barras |  |  |  | 22 |  |  |  | 1664.9324
[45 empty] | Miche |  |  |  | 0 | 0 | cm |  |  | desclocamento | 0 |  |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 800 | 12.7029 | [8 empty] | 2.1667
[12 empty] | Volume de concreto |  |  | 1.0053 |  | m³ | [27 empty] | M max |  |  |  | 0 | Kn.m | 0 | ton | Mmde | 0 | M ulim | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.525 | 13 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 3.9041
[12 empty] | Peso aço longitudinal |  |  | 46.2403 |  | kg | [30 empty] | z | 0 |  |  |  | zmd | 0 | zult | 0 | [5 empty] | 0.084531 |  | td
[12 empty] | Peso aço transversal |  |  | 13.9333 |  | kg | [44 empty] | 0.084531 |  | 0.30489 | 14.1246 |  |  |  | Momento
[69 empty] | Db | Dw | Dw/Db |  | m
[11 empty] | www.sitengenharia.com.br | [33 empty] | Hetenyi |  |  |  | 0.18473 | [19 empty] | 40 | 32 | 0.8
[49 empty] | 0.6556 | [23 empty] | 0.067812
[12 empty] | da/db |  | 0.8 |  | ftk |  | 22 | [50 empty] | 4.6667 | 4.6667 | 21.7778 | 4.6667
[12 empty] | Ac |  | 1256.6371 | cm² | NB |  | 1.5 | [24 empty] | Comp. Mínimo da estaca |  |  |  |  | L | 6.1013 | m | [18 empty] | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.31646
[12 empty] | fcd |  | 80.6452 |  | Ψ |  | 1 | [29 empty] | yo | 0.00020172 | 0.00011021 | 0.00031193 | 0.031193 | cm |  | -2.4207e-06 | 0.058004 | 0.058001 | 5.8001 | [10 empty] | 4.4 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | γc |  | 3.1 |  | Es |  | 2100000 | [26 empty] | M max |  |  |  | 3.2143 | 3.2143 | t.m |  |  | 0.99364 | [14 empty] | 3.9 | 0 | 0 | 0 | As
[12 empty] | γf |  | 1.4 |  | m |  | 0.067812 | [29 empty] | z | 1.0677 | m |  |  |  | 6.1013 | [17 empty] | 4.6667 | 7.6358
[12 empty] | γs |  | 1.15 |  | p |  | 0.31646 | [54 empty] | 1.885
[12 empty] | fyd |  | 4200 | [58 empty] | 7.6358
[11 empty] | Leandro Bertaco Lúcio CREA-SP:5069233488 | [39 empty] | 0.8 | [10 empty] | deslocamento
[43 empty] | Comp. Mínimo da estaca |  |  |  |  | 6.1013 | m |  | 7.6266 |  |  |  | Gráfico | [6 empty] | nivel 0 | 0 | 0.31193 |  | 0 | 0.31193
[43 empty] | Hetenyi | [5 empty] | desloc. |  | 0.31193 |  |  |  | 0 | 3.2143 | 0.99364 | 0 |  |  |  | nivel ultm | 7.6266 | 5.8001 |  | 1.3347 | 0
[43 empty] | Profundidade momento máximo |  |  |  |  | 1.0677 | m |  | 1.3347 | 1.3347 |  |  | 0 | 1.3347 | 7.6266 | 10 |  |  |  | nivel total | 10 | 0 |  | 10 | 0
[43 empty] | Momento máximo |  |  |  |  | 3.2143 | ton.m
[43 empty] | Profundidade ultima |  |  |  |  | 6.1013 |  |  | 7.6266
[43 empty] | Momento ultimo |  |  |  |  | 0.99364 | [7 empty] | 1
Programa para cálculo de dimensionamento de estacas armadas
A proteção inserida nas planilhas trabalham de forma a preservar fórmulas e resultados. O programa foi desenvolvido para que seja desconfigurado e desprogramado no caso de violação das senhas com qualquer tipo de modificação dentro da área protegida. O Site Engenharia e o autor do programa, Eng Célio Márcio Magalhães, não se responsabilizam por resultados errados resultantes de dados inseridos incorretamente.
A proteção garante a integridade das normas e fórmulas Informações www.sitengenharia.com.br
8- Altura da fundação
6
5
4
2
3- Atrito lateral na estaca

## Armação compressão
Programa de complemento do "Dimensionamento de estaca armada"
Comprimento para se armar a estaca quando e somente sob carga de compressão
Carga na estaca (compressão) | 125000 | kg | Carga na estaca é a carga de compressão do pilar, por exemplo.
Diâmetro da estaca | 50 | cm | Para utilizar estacas de seção quadrada, insira o valor de um diâmetro circular que seja equivalente em área.
Carga adm lateral (atrito lateral) | 60000 | Kg | O valor do atrito lateral você poderá obter através do Programa "Carga Adm por SPT"
Comprimento da estaca | 18 | m | Comprimento da estaca é, em metros, o comprimento da estaca enterrada.
Tensão na estaca | 63.662 | Kg/cm² | Quando menor que 50 não será necessário armação
Área da seção | 1963.4954 | cm²
26825.2296
Comprimento a ser armado | 8.0476 | m | Se o comprimento para armar for maior que o comprimento da própria estaca, isso significa que você deverá rever os valores da estaca. "Comprimento a ser armado" é o valor mínimo a ser armado. Este cálculo não se aplica para estacas onde as cargas atuantes são diversas (compressão, momento, horizontal...).
O comprimento a ser armado poderá variar desde zero ao comprimento total da estaca como também além do comprimento da própria estaca